第一节、编制说明和编制依据

一、绪言

本项目名称为：小型农田水利设施建设补助专项资金项目第2标段。工程内容包括：疏挖干、支、农渠，渠道衬砌。计划工期60日历天。在本工程建设中，我公司将严格遵守招标投标规定，以“求实、创新、拼搏、进取”的企业精神，实现以下目标：

1、质量目标

确保合格工程。

2、工程工期

总工期：60日历天。

3、安全目标

杜绝死亡事故及重大安全、交通、火灾事故。

4、文明施工目标

创安全文明施工工地。

5、环境保护目标

严格执行国家、省、市环境保护标准及要求，控制噪音及建筑垃圾、污水排放，减少噪声和环境污染，确保施工期间不扰民，不影响周围自然环境。并为附近居民提供便利交通条件和我们力所能及的便民利民项目。

6、服务目标

接受甲方代表、监理公司、质量监督部门及其委派人员对工程质量、工期、计划、协调、现场管理的监督，并为检查提供便利条件，对甲方现场代表、监理公司及质检部门提出的合理要求，无条件接受，严格执行合同管理。

7、管理措施

在施工过程中按照动态管理、目标控制和节点考核的动态项目管理法组织施工，严格执行网络计划和施工方案，强化现场协调，确保网络计划中关键线路和关键工序按节点控制。在项目中引入竞争机制，将安全、质量和工期层层分解，对专业施工队实行分工包干。加强作业队间、作业班间和工序间的协调配合管理，按照ISO9001：2000质量管理体系标准运行，提高全员质量意识，按照精干、高效的原则组织施工队伍，选用先进合理的施工工艺，解决重点工序和重点分部的施工方法。

配备优良的设备，积极推广新工艺、新技术和新材料，提高工程的施工质量和经济效益。

树立用数字说话的观点，以预防为主，完善质量检查体制，强化监督职能。在施工中牢固树立“为用户服务”的思想，，急用户所急，想用户所想，一切为了用户，服从业主和监理人员的监督检查，搞好与设计单位的配合。

二、编制目的

为使施工全过程的工程质量、安全文明施工、工期等各项管理工作始终处于受控状态而提供纲领性文件，指导施工与管理，确保既定目标的顺利实施，在认真研究招标文件、施工图纸基础上编制本施工组织设计。为安阳县的建设作出贡献，向业主交一份满意的答卷。

三、 编制依据

1、国家现行的技术标准、政策、施工验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程等有关规范，

2、本项目施工招标文件、图纸以及现场勘查资料。

四、编制原则

1、 严格遵守招标文件的各项规定及要求。根据工程的特点，分批分期组织施工，工期上尽可能缩短，并注意主体与附属工程相结合。

2、 合理安排施工序，做到布局合理。重点全面突出平行展开作业、科学组织、均衡生产，各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作及窝工，以保证施工连续，均衡有节奏的进行。

3、施工组织设计严格按照确保安全的原则确定施工方案，制定具体的安全措施，精心组织施工。加强领导，强化管理，确定明确的质量目标，确保质量目标达到预定的标准。

4、根据业主对本标段的工期要求，编制合理详实的施工方案，实事求是安排工程进度，确保工期目标实现。在施工中选派有丰富施工经验的管理人员，组织专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，提高劳动生产率。认真实施文明施工，做好环境保护，防止水土流失；采取有效措施、改进施工方法、把对环境的污染降至最低。

第二节、工程概括及施工条件

一、工程概括

本工程为河南省安阳县2012年中央财政追加小型农田水利设施建设补助专项资金项目第2标段。工程内容包括：疏挖干、支、农渠，渠道衬砌。

二、施工场地条件

1、交通条件

本标段交通方便，项目区内交通方便，乡村道路基本达到了村村通水泥路，完全能够满足施工道路交通要求，工程区往外当地公路四通八达，利用当地现有公路运送施工用材料及生活物资等可直达施工区。

2、施工材料

该工程所用主要材料均可由当地或周边城镇购买。

施工期用电可由当地农网统一供电。施工用水和生活用水可利用附近村庄水源或在生活区内就近打井解决。

第三节、投标人施工技术力量及项目组织管理机构

根据工程项目与施工管理的要求，本着优质、安全、高效地完成该工程任务的原则，我公司决定组建河南省安阳县2012年中央财政追加小型农田水利设施建设补助专项资金项目第2标段项目经理部，由一批具有较高管理水平、技术水平和实践经验的工程技术人员组成，是一支极具战斗力的施工队伍。

一、项目经理部设置

项目经理部设项目经理1人、项目部总工程师1人，下设工程技术科、质量检查科、财务器材科、安全科、办公室六个职能部门，各科室配备有相应工程师、质检员、试验员、机械管理员、安全员及施工员，做到统一计划协调，统一现场管理、统一指挥、统一物资供应，施工中采用代表当今施工水平的新工艺、新技术，发挥本公司的技术优势、人才优势、设备优势，达到优质高效的管理目标。

二、各职能部门职责情况如下:

1、工程技术科

负责工程的施工组织、施工管理、质量管理、技术管理，控制工程进度，组织施工劳力、机械设备，安排物资计划，收集整理工程资料，办理工程量计算、结算，组织协调各个施工队的各项管理工作，以便对各施工队统一管理。

2、质量检查科

负责工程的质量及工程使用材料质量的试验、质量检查、审核、评定等工作，监督各施工队按设计图纸、规范施工，及时发现质量上存在的问题并加以解决；填报并收集各项工程质量检测的原始记录、质量报告、质检资料，对工程产品全过程的质量问题负责。

3、财务器材科

负责资金、财务管理，办理组织工程资金，编制施工机械、油料、配件、维修计划并组织施工所需油料等的供应、采购、存放、保管、结算等；负责施工费用的使用控制、成本控制，编制工程成本造价月计划。

4、办公室

负责后勤工作的日常管理、与地方群众的协调事务、安排等工作，组织职工的各种学习活动，安排日常生活；负责病疫防治、上传下达等日常工作。

5、安全科

安全保卫科负责工地及日常生活的安全保卫工作，编制安全生产手册，组织安全文明生产大检查，对工地及项目部所有的材料、机械设备及人员的安全负责。

6、试验室

为配合工程施工的需要，现场做土工等常规试验，并定期校验仪器，实验室不具备试验资格的项目委托有资质的实验中心代做，并定期将试验成果报监理单位审核。

各个工程施工队分别负责本施工标段各方面相应的施工内容。

第四节、主要施工办法

一、施工准备

（一）现场调查

1、施工场地调查

调查施工现场地形地貌地势、场地拆迁平整及排水设施状况、地表障碍物及架空线路、地下管道等构筑物的分布情况及产权人，掌握现场的第一手资料，施工安排和布置时结合现场调查实际综合考虑的各种因素的不利影响并进行必要的防护。

2、施工条件调查

对工程施工条件的调查，掌握当地气象、水文、给水、供电、排水、道路、施工场地以及交通运输等施工条件，以及水泥砂石料等建筑材料和工程物资的供应情况。

3、周边环境调查

调查工程现场周边建筑设施、当地居民及交通人流等情况，施工安排时充分考虑给沿线群众带来的不便和干扰，把施工对环境的影响降低到最低限度。

4、现场核对

组织设计图纸和有关文件的现场核对，掌握水准点和坐标点的位置，设计的工程位置是否与现场地形地质相符。

（二）现场准备

根据施工总平面图的临时设施规划要求进行临时房屋、施工道路、施工用电、施工及生活用水、拌和站、钢筋及模板加工厂地建设等临时设施工作。设置好材料堆放场，布置好施工机械停放场，清理施工现场地表等工作。

（三）资源准备

包括本标段施工所需人员进场与进场教育、机械设备组织进场、材料采购施工资源的准备工作。

1、根据机械设备需用计划，提前进场。进场前检验机械、设备的性能，使其处于最佳状态。

2、投入本工程的劳动力由我公司具备同类工程施工经验的作业队伍组成。分级签订劳务合同，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，按时入场后迅速进入状态。

3、进场后，将根据施工总进度计划和月进度编制月材料使用计划，报监理人批准。不使用不合格的材料，确保工程质量。

（四）技术准备

1、图纸审核

开工之前，组织技术人员审核施工图纸，正确领会设计意图。详细核算标高、尺寸、工程量，审核过程如发现设计有误或设计不明确时，及时上报监理工程师，与设计单位取得联系，直到问题得到解决。

2、接桩复测及水准点、导线加密

为确保本合同段中线、高程无误，复测时最少3个已知导线点相复测；水准点复测采用高精度的水准仪。为了施工放样方便，需要对水准点、导线点加密，新增设水准点、导线点测设，要依据较高等级的已知水准点、导线点测设，导线点要精确测量，计算坐标后要进行平差，所有成果由监理工程师认可后方可使用。

3、实施性施工组织设计的编制

进场后，认真考察工地，结合进场设备、劳力和材料供应能力，按要求编制实施性施工组织设计，指导现场施工。

4、试验准备

进场后，立即组建工地试验室及时安装、调试试验设备，上报监理工程师检验。按规定对材料抽样试验，检验材料的质量。设计砼、砂浆配合比，上报监理工程师检验。

5、技术交底

进场后，根据施工任务的划分，对各施工队进行技术交底。技术交底包括：测量桩交接、施工图纸、技术规范、施工进度计划、施工方案。技术交底要求准确、详细，以指导各施工队的施工。

6、编制月进度计划

开工前由项目总工组织相关人员认真编制月进度计划，绘制详细的施工进度网络图，将其进度计划下达到各施工班组，责任到人。并将其递交给发包人和监理人。

二、主要施工方法

（一）施工测量

１、本合同工程测量任务、责任和精度要求在合同工程开工前根据监理人提供的基本控制点、基线和水平点等基本数据，校测其基本控制点和基线的测量精度，复核其数据的准确性，并将校测和复核的测量成果资料报送监理人审核，必要时在监理人的直接监督下进行复核测量。在此基础上引入测量网点、增加施测导线和埋设样桩，同时我方将负责保护好测量基本控制点、基线的永久埋石、标架和水平点，并对测量网点的缺失和损坏负全部责任。我方还将按照本合同工程施工测量精度要求，负责施工所需要的全部施工测量放线工作。只有经双方核签的测量成果，才作为计量依据。本合同工程基线相对于邻近基本控制点，平面位置允许误差±30～50㎜，高程允许误差±30㎜。

2、控制网的加密

（1）平面控制点的加密

在监理人提供的三角网点的基础上，根据现场的具体情况，为方便施工放样，适当增设加密三角网点。采用全站仪复合导线的方法，按四等精度操作，二次加密采用前方交会法测定。

（2）高程控制网点加密

在招标文件和施工图纸提供的高程控制网点的基础上，为方便施工放样，适当增设水准点。根据现场情况，采用水准仪进行三角高程测量或采用几何水平测量法进行高程控制网加密。

3、施工放样测量

根据施工图纸和施工控制网点，进行测量定位，按实际地形测放土石方开挖、混凝土以及浆砌石结构物，回填轮廓等位置；施工过程中，测放、检查断面及高程，按10×10m的网络设置样架，样架上标示出建筑物不同高程等刻度，以指导施工。在建筑物转角和变形处的起点根据实际情况进行网络的增设和加密。

4、测量控制

（1）开工前，对投入本合同工程的施工测量仪器送国家技术监督局或其指定的部门进行检查和校定，以保证施工中所使用的测量仪器精度能满足招标文件和规范的要求。

（2）为防止出现差错，对施工测量控制网点，由2个测量组相互进行检查校核，并做好检查校核的记录，报监理人以备校核。必要时请监理人参加一起进行测量。

（3）认真按监理人批准的测量原始记录本的格式，作好各种测量原始记录和施工放样的记录，在报监理人的批准的同时，我方也保管一份，以备核查，并作为计量和竣工验收的依据之一。

（4）施工过程中，加强对测量控制点的保护，定期进行检查校核测量仪器，所有测量设备由专人进行保管和维护。

（5）测量期间根据观测视线的需要，移去机械及各种障碍物，暂停所有引起地面震动的工作，并防止会造成折射的烟雾及尘埃气体，限制或止住车辆及人员在仪器附近及在仪器观测视野范围内通行，排除一切有碍作业的积水。

（二）渠道土方工程

1、施工顺序

施工准备→测量放样→清理表土→分层开挖→修整边坡

2、施工工法

开挖顺序按自上而下、分层开挖程序施工。先开挖渠道中间部分，在开挖两侧。中间部分根据情况多开挖一定深度，作为导渗沟降低渠道两边土中的地下水位。导渗沟中分段开挖集水坑，用潜水泵排除渗水。

全部土方用自卸车拉运至弃土场。机械挖方完成后由人工进行，分断面精修。

3、开挖时环境保护措施

（1）开挖必须按测定的边线进行，保护好施工范围线以外的植被不被破坏。

（2）运输道路上要及时洒水，防止粉尘污染。

（3）及时进行边坡防护、排水工程的施工，防止高边坡出现异常。

（4）弃渣场按照水土保持要求及时进行防护，采取排水措施，防止降雨时土体大量流失，保护好环境。

4、填筑时按照设计断面进行填筑线的放样，填筑线大于设计边线0.5m。现场进行碾压试验，按碾压试验结果分层填筑。填筑完成后人工修坡。

（三）渠道衬砌工程

本工程渠道衬砌采用C20混凝土衬砌。主要施工方法如下：

砼工程的工艺流程为：建基面验收合格→钢筋安装→模板安装→砼拌和机拌制砼 →砼运输至浇筑现场→人工填仓平仓→振动器振到捣密实→按设计要求修理砼面→养护→施工缝处理达标后进行下一层工作（如果有）。砼施工缝表面经刨毛处理无乳皮、成毛面、清洗洁净、无积水、无积渣杂物。

砼拌和选用0.4m3型砼拌和机，砼运输采取机动翻斗车，振动器是采用插入式振动器和平板式振捣器。

施工准备工作：

（1）原材料的选择

①水泥：选用普通硅酸盐水泥。

水泥品质必须符合现行国家标准及有关部颁标准的要求，水泥应有质保单，合格证，进厂水泥须分批抽样复查。

②碎石：自附近料场购买。碎石应质地坚硬，清洁、不含泥块、草木屑及其他杂物。级配应符合工程要求，超径含量在规范要求范围内，针片状含量应小于规范规定。

③砂：采用淡水砂，中粗。

④水：利用现场水箱设水管供给。

⑤钢筋：钢筋质量除有出厂质量证明书和出厂报告外，现场还需抽样检测，其种类、钢号、直径等均要符合施工图规定：钢筋加工前应除锈、调直；加工后的钢筋偏差必须在技术规范规定的范围内；钢筋的安装位置、间距、保护层等均要符合设计图纸和规范规定；钢筋的焊接也应按有关技术规范执行。

（2）配合比

砼施工前，先进行砼配合比设计和试验，并根据实验配合比确定水泥、砂、石子的用量，配合比的设计应符合施工上对和易性等的要求。

（3）模板

用于砼浇筑的模板优先选用特制的定型模板及钢木组合模板，部分基础砼可使用标准钢模板。凡出面的砼模板一律用新钢模板和特制定型模板。模板的设计、制作和安装必须使砼得以正常浇筑和捣实，使其形成准确的形状和尺寸，模板拆除后的砼面应光洁和美观。模板及其支撑必须有足够的强度，能承受砼浇筑和捣固的侧压力和振动力，并应牢靠的维护原样。模板的安装位置必须准确、牢固、不变形、不位移。模板表面应光滑平整，接缝严密、不漏浆，以保证砼的外观质量。模板在拆除后必须清理、涂油，变形的模板须校正后才可使用。模板制作安装的允许偏差不得大于技术规范的要求，模板拆除必须按技术规范要求，在砼养护达到规定的强度后进行。

（4）施工主要控制要点：

施工缝设置和处理

水平施工缝设置：结构每层水平施工缝设置于板面和梁下。

柱在板面、梁底设置水平施工缝。

竖向施工缝：有主次梁的楼板，宜顺着次梁的方向浇筑，施工缝留在次梁跨度的中间三分之一范围内；单向板施工缝设置在平行于板短边的任何位置，双向板施工缝设置在板跨中三分之一跨度范围内。

施工缝的处理：

①在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的强度不应小于1.2N/mm2。

②已硬化的施工缝表面应凿毛、清除浮浆和松动石子及软弱混凝土层，并浇水润湿。

③浇筑新混凝土前，宜先在施工缝处铺一层与混凝土同等级成份的水泥砂浆。

④混凝土应仔细捣实，使新旧混凝土紧密组合。

混凝土找平及养护

①浇筑面标高控制：在插筋上测设水平标高线，抹平后拉线检查，或采用水准仪跟踪抄平的方法。

②压面：为减少和预防混凝土初凝时的早期裂缝，压面工作不得少于三遍，最后一遍待混凝土接近凝结时，用铁滚碾压出浆后用铁抹子压平整（不收光）后，立即覆盖养护。

③混凝土的养护

a.一般混凝土浇筑后12小时内应派专人进行覆盖和浇水养护，梁板养护时间不少于7天。

b.柱等竖向构件的带模养护时间为2天，在此期间应喷水养护，拆模后采用养护液养护。

c.梁板等平面构件采取覆盖麻袋浇水养护，浇水次数应能使混凝土处于湿润状态。

d.在已浇筑的混凝土强度未达到1.2MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

混凝土缺陷处理

拆模后如发现表面有麻面、露筋、露石、峰窝和跑模缺陷时，应及时报告技术人员，并及时与监理单位协商处理，经相应负责人员同意后按《规范》进行处理。

混凝土施工时异常情况的处理

①若混凝土运送迟缓，或因塞车造成混凝土来料较迟，来量小于施工计划要求，则应减少浇筑带宽度，以确保每一浇筑带浇筑时间应小于混凝土的初凝时间。

②若输送泵出现异常，不能输送混凝土，一方面应抓紧修理，另一方面应及时起用备用混凝土泵，确保断面层混凝土未至初凝，避免出现施工缝。

③遇暴雨：用彩条布对新浇未初凝混凝土进行覆盖保护，防止雨水冲刷。混凝土停止浇筑，应根据现场情况，合理设置施工缝，并及时与监理单位协商处理。

4、模板工程

模板施工的工艺流程为：选料→制作→测量放线设制制点→清洗干净安装校核→涂刷保护涂料→砼浇筑后按设计规定的时限拆除。

模板及其支撑件的材料选购应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受砼浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移动，确保砼结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。本工程中优先选用厚度不小于3mm的钢模，当选用木模时，木材的质量应达到Ⅲ等级以上的材质标准，模板表面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折、无污物。

模板的制作需满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不超过SDJ207—82第2.4.1条的规定。

模板的安装应按照施工图纸进行测量放线，且应设置必要的控制点，以便检查校正。安装时，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。模板安装的允许偏差应遵守《水利水电工程质量评定表》的设计值。

模板的拆除需符合施工图纸的规定。还应遵巡下列规则：不承重侧面模板的拆除，应在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时方可拆除；在墩、墙和柱等部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。底模拆除应在砼强度达到下表的规定后，方可拆除。

底部模板拆除时间表

| 结构类型 | 结构跨度 | 按设计砼强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 80 |
|  | ＞2，≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  |  | 100 |

模板使用前必须保持其表面干净光洁，清除其表面所有的杂物，并涂刷一层无色透明的脱模剂，对于表面有缺损的或钢模的变形不能满足施工要求的模板禁止作为外露构件的模板使用，确保构件混凝土表面平整光洁。

拆模作业时，应按施工程序仔细小心进行，拆模应用专用工具，模板拆除后应及时清理范本表面的污物，并涂刷无色透明脱模剂堆放整齐，以利于下次使用，并避免拆模过程中模板相互挤压损坏，影响混凝土的外观质量。

（四）钢筋制作及安装

①材料：钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、钢号、直径等均应符合有关设计文件的规定。热轧刚劲的性能必须符合国家标准的要求。钢筋应有出厂证明书或实验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋应做好焊接工艺试验。钢号不明的钢筋，经试验合格后方能使用，但不能在承重结构的重要部位上应用。在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋，各取一个拉力试件和一个冷弯试件，按《金属拉力试验法》（GB228-2002）和《金属冷、热弯曲试验》（GB232-1999）规定进行试验。

②加工：钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净，并且应平直，无局部弯折，其中心线同直线的偏差不应该超过其全长的1%。成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应矫直后，才允许使用。钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少5%以上。在加工厂中，钢筋的接头应采用闪光对头焊接。当不能进行闪光对焊时，宜采用电弧焊（搭接焊、帮条焊、熔槽焊等）。钢筋的交叉连接，宜采用接触电焊，不宜采用手动电弧焊。现场竖向或斜向（倾斜度在1:0.5的范围内）钢筋的焊接，宜采用接触电渣焊，焊接钢筋的直径在28mm以下时，宜采用手工电弧焊（搭接）。钢筋接头应分散布置。配置在同一截面内的受力钢筋，其接头的截面面积：闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊接头在受弯构件的受拉区，不超过受力钢筋总截面的50%，在受压区不受限制；绑扎接头，在构件的受拉区中不超过25%，在受压区不超过50%；焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10倍钢筋直径，也不应位于最大弯距处。钢筋的弯钩长度、冷弯指标、焊接头出的间隙、焊条的规定以及最小搭接长度等加工中的偏差，均不得超过规范中规定的允许值。

③安装：钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，均应符合设计图纸的规定。安装后的钢筋，应有足够的刚性和稳定性，并应及时妥加保护，避免发生错动和变形。未浇筑混凝土前，须按照设计图纸和规范的标准进行详细检查，并作出检查记录。检查合格的钢筋，如长期暴露，应在混凝土浇筑之前，按上述规定重新检查，合格后方能浇筑混凝土。在混凝土浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正。严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。安装中的偏差，不得超过规范中规定的允许值。

（五）砌石工程

1、石料

（1）砌体石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。

（2）石料从采石场专门开采，表面的泥垢等杂质，砌筑前应清洗干净。

（3）石料的规格要求

粗料石：包括条石、异形石，要求棱角分明，六面基本平整，同一面最大高差不超过1.0cm，其尺寸视料场择优选定，但其长度宜大于50cm，块高宜大于25cm，长厚比不宜大于3。粗料石的外露面，宜修琢加工，保持大致平整。

块石：一般由成层岩石爆破面成或大块石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄边，块厚宜大于20cm。

毛石：无一定规则形状，单块重量应大于25kg，中厚不小于15cm。

2、胶结材料

（1）砌石体的胶结材料，主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。用作砌石胶结材料的混凝土是由水泥、水、砂和最大粒径不超过40mm的骨料按一定的比例配合而成。

（2）水泥：应符合国家标准及部颁标准的规定，水泥标号不低于275号；水位变化区、溢流面和受水流冲刷的部位，其水泥标号应不低于325号。

（3）水：拌和用的水要求符合国家标准规定。

（4）水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm，混凝土的坍落度应为5~8cm。

3、砌筑要求

（1）挡墙基础按设计要求开挖后，进行清理，并请工程师进行验收。

（2）已砌好的砌体，在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。

（3）砌石必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。

| 类 别 |  | 砌 缝（cm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条石 | 块石 |
| 砂浆砌石体 | 平缝 | 1.5~2 | 2~2.5 |
|  | 竖缝 | 2~3 | 2~4 |

（4）在铺砌前，将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护。继续砌筑前，将砌体表面浮碴清除，再行砌筑。

（5）砂浆砌石体在砌筑时，应做到大面朝下，适当摇动或敲击，使其稳定；严禁石块无浆贴靠，竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆；同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，可每隔一定距离立置丁石。

（6）雨天施工不得使用过湿的石块，以免细石砼或砂浆流淌，影响砌体的质量，并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚，降雨量大于5mm时，应停止砌筑作业。

4、砌筑方法

（1）浆砌石体砌筑

A、一般要求

①砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。

②砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。

③砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。

④勾缝多哈浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝，凸缝；勾缝密实，黏结牢固，墙面洁净。

⑤砌石体应采用铺浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20-50mm，当气温变化时，应适当调整。

⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。

B、块石砌体

①砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。

砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。

②砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

③砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

⑥砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

（六）雨天施工措施

（1）雨天施工做好施工现场的排水工作，减少对路基和结构层的冲刷。

（2）砼浇筑应尽量避免在雨天进行。如因工期需要，在浇筑过程中下雨，则搭设移动式防雨棚。

（3）注意测量现场材料的含水率，及时调整施工配合比。

（4）防触电实行“三相五线制”电源线不准使用裸线和塑料线，不得沿地铺设。配电箱制式化并防雨，电器元件不应破损，严禁带电裸露，机电设备作接地或接零保护。机电设备和照明必须安装漏电保护器。实行二级保护。潮湿、管道、容器内的照明采用12V电压、电气操作人员应穿戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

（5）基坑、槽、沟两边应按规定进行放坡，危险部位要加支撑进行临时加固。搞好施工现场的排水工作。一经发现危险情况，监护人员应马上让坑内作业人员撤离现场，消险后再进行施工作业。操作人员上下必须用专用爬梯。

第五节、拟投入的主要物质计划

一、主要施工材料计划

所有材料投入计划一般在材料使用前3～5天内进场。

建筑材料供应管理

1、施工材料计划按照工程合同规定的承包范围所需的材料设备量编制，所需材料按施工图实物工程量计算算出，材料进场日期根据综合施工网络计划中各分部分项工程施工的计划日程，分类，分期分批进场：

2、工程材料的计划、进货品质检查等由项目材料组负责，大宗材料由公司材料科采购。

编制项目主要物质设备所需用量总计划，根据施工图、施工组织设计编制本项目所需主要物资用量总计划，分阶段列明物资的品名、规格、质量、数量及合同文件与供应协议规定的其他要求。并报甲方或甲方代表批准。

编报主要物资月度主要物资供应计划，审核月度主要物资供应计划，按合同文件规定、施工进度计划、构件详图等编制，并充分考虑加工采购周期、运输、验收时间，向甲方编报月度供应计划，经甲方审核。

3、供应商的选择

根据月度供应计划及供应协议规定，在合理期限内取得甲方定购方式、定购时间、进场日期的书面指示；甲方有指定供应商或直接权力的物资，根据月度供应计划有供应协议，在合理期限内取甲方是否行使这一权力的书面指示；由甲方指定供应商的物资（含质量、价格需业主认可的物资）。根据月度供应计划及供应协议向甲方编报定购报价单，包括品名、规格、数量及三个以上供应商的名称、价格、质量及其他需要说明情况，并在合理期限内取得甲方批准。

二、其他物质计划

（1）施工用水

根据施工图纸、工程量等，结合我公司以往工程施工经验，现场施工用水以最大消耗量确定。

施工现场用水最大消耗量：q＝8-10L/S。

供水管径： d＝0.105m

其它用水地方采用DN32mm，DN20mm钢管，过路埋地布置，其他位置可露天布置。

（2）施工用电

进场总线采用BLX50mm2铝芯橡皮线，现场主线用35mm2铜线，支线用25mm2铜线，电线架设严格按照三相五线制架设，动力线和照明线分开，并按规程设置漏电保护装置。

（3）辅助材料、设备

塑料花皮布100米，雨衣35套，工作服120套，太阳灯15盏，公示牌（2×2米，1.5×3米）各5个，安全文明标示牌10个，安全帽120顶，手提蓄电池灯10把，木模板5M3 ，铁丝、铁钉随用随进，根据具体情况，需用的物资按工程进度及时到场，保证工程需要。

（4）现场设办公室、职工宿舍、仓库、食堂、卫生室、门卫室、水泥库、男女厕、冲凉房等设施，安排好职工的生活，使职工无后顾之忧，全身心投入工程建设。

（5）开工前单位财务先预备专项流动资金用于本工程，防止建设单位因暂时资金不到位时，需用材料及时进场，工人工资如期发放，不停工影响工程进度。

第六节、拟投入的主要施工机械

一、拟投入本工程的主要施工机械计划

本着“先进、合理、配套、完好和环保、节能、高效”的原则进行施工机械设备配置，并留有一定富余量，确保机械出勤率，实现快速施工的目的。

本工程施工主要以机械配合劳力施工为主，机械的充分保障是工期保障的前提，我公司高度重视此工程，公司所属施工机械、机具设备优先足量供应该工程的使用。

我们将根据机械工作效率及出勤率，合理安排施工机械数量。由项目统计员统计所用机械使用计划一览表报公司机械设备管理处，机械设备管理处根据项目机械使用时间提前把机械设备运至工地并安装调试完好交付项目使用。所调入全部机械设备确保选型先进、机况好，设备完好率、出勤率，满足本标段工程工期内使用要求。拟投入的主要施工机械设备见后附

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序 号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 159kw | 2台 | 山东 | 2008 | 159 | 良好 | 土方 |  |
| 2 | 装载机 | 3m3 | 2台 | 山东 | 2006 | 200 | 良好 | 土方 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 20t | 5辆 | 山东 | 2009 | 30 | 良好 | 运输 |  |
| 4 | 蛙式打夯机 | 2.8kw | 4台 | 郑州 | 2009 | 2.8 | 良好 | 基础 |  |
| 5 | 砼搅拌机 | 500型 | 2台 | 郑州 | 2006 | 200 | 良好 | 砼拌制 |  |
| 6 | 插入式振捣器 | 1.1kw | 6个 | 郑州 | 2009 | 1.1 | 良好 | 砼 |  |
| 7 | 平板式振捣器 | 2.2kw | 2个 | 郑州 | 2010 | 2.2 | 良好 | 砼 |  |
| 8 | 发电机 | 120 kw | 2台 | 洛阳 | 2010 | 120 | 良好 | 电力 |  |
| 9 | 机动翻斗车 | 1t | 2辆 | 山东 | 2009 | 30 | 良好 | 运输 |  |

二、拟投入本工程的主要试验和检测仪器设备

我公司高度重视此工程，公司所属试验和检测仪器设备优先足量供应该工程的使用，保证设备完好，及时投入使用，定期检修，保证准确度。投入主要试验和检测仪器设备见后附

附表二：拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 拓普康 | 1台 | 北京 | 2007 | 2300 | 测量 |  |
| 2 | 经纬仪 | J2 | 2台 | 北光 | 2005 | 3210 | 测量 |  |
| 3 | 水准仪 | s3 | 2台 | 南京 | 2008 | 4102 | 测量 |  |
| 4 | 砼试模 | 150*150*150 | 3组 | 南京 | 2008 |  | 检测 |  |
| 5 | 钢尺 | 50米 | 2把 | 郑州 | 2010 |  | 长度测量 |  |
| 6 | 钢卷尺 | 5米 | 5把 | 郑州 | 2010 |  | 长度测量 |  |

第七节、劳动力计划安排

为优质高效地完成本合同段的施工任务，根据本合同段工程项目特点和工程数量，合理配置劳动力资源，拟安排分为两个工区进行施工。各施工专业技工人数比例控制在75%以上。在中标后，将迅速组织施工队伍上场，本根据工程需要适时调整，施工高峰期可以随时增调人员进场。

1、从业人员素质标准

参加本合同段的施工的人员，具备一定的思想政治素质，作风正派，敢于吃苦，敢于打硬仗，乐于奉献，身体健康无传染病，有一定的专业技能，服从组织领导和调度指挥，遵纪守法，有团结协作精神。

2、劳动力配制度

所有人员（无论是正式工、合同工、临时工）全部实行岗位责任制，工资奖金与岗位、绩效挂勾，实行单项工程工费承包制。

3、劳保制度

企业为参加施工的人员全部办理人身保险。按照上级有关规定发放劳动保护用品，加强食堂管理，搞好住区环境卫生，抓好防病治病工作，保证全体人员身体健康。

4、节假日期间劳动力保证措施

节假日期间，为确保施工生产的正常进行，将采取以下措施：

(1)主要管理人员和各工种技术骨干原则上节假日期间不得离开岗位，如确需离开工作岗位，则应有相应得力替代者。

(2)节前应做好周密计划，按工程任务量调配好人员，防止因作业人员的离岗而影响关键工序的进度。

5、承诺按时发放工资，企业承诺按时发放工资，决不拖欠所有施工人员的工资；实行奖励机制，按规定发放工资奖金，留住人员。

拟投入本标段的劳动力计划见后附

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监理下达开工令后第 |  |  |  |  |  |
|  | 1-10天 | 11-20天 | 21-30天 | 31-40天 | 41-50天 | 51-60天 |
| 管理人员 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 测量技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 砼 工 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 模板工 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 砌石工 |  |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 机械工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 普 工 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 其他辅助工种 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第八节、确保工程质量的技术组织措施

质量目标：确保全部达到国家现行工程质量验收合格标准，工程一次验收合格率100%。

一、施工质量保证体系

组成以项目经理为组长，项目部技术负责人为副组长的质量管理领导小组，负责组织、推动、决策质量创优。项目工区对工程项目创优工程组织实施，对工程项目创优负责，项目部配备专职质检工程师，各工区设质量检查员，形成自上而下的质量管理网络，工地质检人员可以行使验工否决权、质量问题停工权。

附：1.质量管理机构图

2.质量保证体系图

质量管理机构图

项目经理

技术负责人

质量科

工程技术科

质检员

试验员

施工员

施工工区

质量保证体系图

思想保证

技术保证

施工保证

经济保证

质 量 第 一

提高质量意识

技术培训

创优质工程

经济法规

为用户服务

定教育计划

掌握规范验收标准

技 术 交 底

测 量 复 核

制定创优措施

明确创优目标

经济责任制

创优质工程

制订奖罚条例

签订包保责任制

上 班 回 访

改进工作质量

技术岗位

责任制

质量

责任制

提高工作能力

接受工程师监督

定期不定期质量检查

制定创优措施

奖优罚劣

提高经济效益

质 量 评 定

反馈

争创省部优工程，保证用户满意

二、施工质量保证措施

1、建立质量创优制度

⑴ 制定创优规划、目标明确、措施具体、责任到人、奖罚分明。

⑵ 实创优良领导责任制，各级领导分级负责，逐层保证把创优成效做为考核领导业绩的内容，达不到创优目标的主要领导，两年内取消晋升资格。

⑶ 强化创优意识教育，在职工中牢固树立质量是企业生命的观点，对施工人员进行对口培训，做好质量管理的基础工作。

⑷ 实行全员安全质量保证承包，职工交风险抵押金，在从管理费中抽出10%作为创优奖励基金，把工程创优与个人经济效益挂钩。

⑸ 建立创优检查制。项目部主要领导组织有关人员每旬对工程项目进行一次检查，检查分外业、内业两部分：外业按部颁标准对结构外观、各部尺寸、中线、水平距离进行实地测量、作出记录。内业由分管部门对日检查各项记录、报表、台帐、签证、检查证、分部、分项工程的验收资料等是否完整、齐全，经过讨论评议后作出创优质量检查管理结果，检查不合格，期限整改。

⑹ 采用标准工艺，实现规范化作业。

2 、实行工程质量终生责任制

⑴项目经理质量责任制

对本项目施工的工程项目的质量管理工作全面负责。贯彻执行国家有关质量方针政策和公司质量管理规章制度，负责贯彻落实公司制定的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育，全体员工树立“创优、达标”的思想。定期组织质量大检查，掌握工程质量状况，对工程质量状况进行研究，提出改进措施。负责健全质量保证体系，制定质量奖罚办法，对质量事故按“三不放过”的原则进行处理，制定创优工程质量保证措施和奖励措施。

⑵技术负责人责任制

负责制定本项目技术质量管理工作，组织编制施工组织设计、施工方案、季节性施工应有保证工程质量的技术措施，并负责实施。组织主要分部工程质量检验评定，单位工程质量检验评定，基础验收，结构验收，参加竣工验收，负责质量事故的技术处理，重大质量事故提出技术处理意见报公司审定，发生质量事故及时向公司技术负责人汇报，参加工程质量事故的分析处理督促填写质量事故报送公司有关部门。对新材料、新技术、新工艺在操作上、质量上负指导责任。加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。制定严密的安全防范措施，防止发生破坏性工程质量事故。制定严格的质量检查工作制度，贯彻“创优、达标”方针。实行工人自检、互检制度，辅以专业检查，做到预防为主，防患于未然。

3、施工项目质量控制的对策

对施工项目而言，质量控制就是为确保合同规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测监控措施、手段和方法，在进行施工项目质量控制过程中，为确保工程质量，其主要对策如下：

⑴ 以人的工作质量确保工程质量

工程质量是人（包括工程建设的组织者、指挥者和操作者）所创造的。对工程质量的控制始终应“以人为本“，狠抓人的工作质量，避免人的失误.

⑵ 严格控制投入品的质量

对原材料、成品、半成品的订货、采购、检查、验收、取样、试验均进行全面控制，从组织货源，优选供货厂家，直到使用认证做到层层把关，对施工过程中所采用的施工方案要进行充分认证，做到工艺先进、技术合理、环境协调。

⑶ 全面控制施工过程，重点控制工序质量

工程质量是在工序中创造的，在施工过程中，对每一道工序质量都必须进行严格检查，当上一道工序不符合要求时，决不允许进入下一道工序施工。

⑷ 严把分项工程质量检验评定关

分项工程质量等级是分布工程、单位工程质量等级评定的基础，分项工程质量等级不符合标准，在分项工程质量检验评定时，坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。

⑸ 贯彻“以预防为主”的方针

“以预防为主“防患于未然，把质量问题消灭于萌芽之中，把对质量的检查，转向对质量的事前控制，事中控制。

质量是提高企业和社会经济效益的关键，是提高企业竞争力的支柱，“质量第一”是我单位在工程建设中的长期战略方针。

在本合同工程施工过程中，我方将针对工程特点，发挥企业的管理水平和技术水平，从管理措施和技术措施入手来确保质量目标计划及质量指标计划的实现。

4、保证质量的主要技术措施

⑴ 项目部下设质检科，工程技术科下设测量队，各施工队配专业技术人员，把好技术标准关、测量放样关。

⑵ 施工中认真执行“三检制”（施工队自检、技术员复检、质检科终检），严格把好“五关”（即图纸复核关、技术交底关、测量复核关、工程试验关及隐蔽工程检查签证关）。发现问题以书面形式报监理、设计单位及业主驻工地代表，以求尽快解决。

⑶ 坚持技术交底制度。开工前进行总技术交底，单项工程开工前进行详细技术交底，所有技术交底都必须换手复核，无误后再下发。

⑷ 对重点、难点工程进行技术攻关和群众性的QC小组活动，通过工序控制和工艺控制，推行标准化作业，杜绝各类质量通病，清除操作中的薄弱环节。

⑸ 全段的精密控制测量及加密水准点位置，由工程技术部的测量组统一用全站仪以及水准仪进行，以保证测量成果的准确及精度，各施工队技术人员负责施工放样，坚持测量复核制。

⑹ 派专人做好施工资料的搜集、编号、保存、签证、发放、回收等项工作，以使工程竣工后，文件整理工作同步结束。

三、保证质量的主要技术控制指标

1、原材料选择及质量控制

（1）水泥、砂子、水

水泥选用国家标准（GB175-1999）的普通硅酸盐水泥。每批水泥进场入库前，均对水泥的品质进行检查复验，每批水泥均应附有出厂合格证和复检资料。不符合本技术条款要求的水泥不能使用。

砂的质量要求应符合SD120—84的规定。要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

本工程拌制砼用水采用饮用水，拌合用水所含物质不应影响砼和易性和砼强度的增长，以免引起钢筋和砼的腐蚀。

（2）粗骨料

砼所用骨料应按监理人批准的料源进行生产、采购，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。所用骨料的质量技术要求规定如下：质地坚硬、清洁、级配良好。测试方法按部颁技术规范的有关的规定进行。粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素砼板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用。

（3）钢筋

钢筋的采购、运输、验收和保管，按本合同《通用合同条款》的规定执行，钢筋的材质应符合相关规范、标准、设计要求及监理人的指示。

2、土方开挖

土方开挖严格按照开挖图进行，开挖时必须严格按照设计断面及高程要求进行，同时用仪器跟踪测量，使之符合设计要求。

土方开挖时，严禁超挖，应预留10～20cm，待进行正式施工前用人工进行清除。

开挖出来的土方除去用于回填的土方以外，用推土机就地整平，以便于施工。

3、土方回填

土方回填所用土料不得采用腐殖土和含有草皮、杂物的污染土，应采用符合设计及规范要求的土料进行回填。

土方回填应分层碾压，用推土机碾压时铺土厚度宜为25～30cm；小面积土方回填采用蛙式打夯机进行夯实，铺土厚度宜为8～10cm。

4、钢筋制安及砼浇筑

钢筋砼施工从测量放线、钢筋绑扎、立模到拆模养护主要经过：砼配合比试验－测量放线－配模立模－配筋扎筋－浇前检查验仓－配料拌和－运输－浇筑－拆模－养护等过程。

（1）模板制安

模板采用组合钢模板及竹胶合板，局部异型模板在木加工厂现场制作木模，模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形需要，其制作允许偏差不应超过SDJ207-82第2.4.1条的规定。

模板安装按施工图纸进行测量放样，并设置必要的控制点，以便检查校正。模板安装过程中，必须设置足够的支撑结构，以防变形和倾覆。

模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染砼的油剂，不得影响砼或钢筋砼的质量。木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

模板的拆除期限要按照规范之规定进行，拆除模板时使用专用拆除工具，严格按施工程序进行，以减少砼表面以及模板的损伤。

（2）钢筋制安

钢筋在加工厂，按设计图纸要求的部位钢筋的型式，根据施工进度计划的先后顺序加工成形，钢筋加工严格按有关技术规范要求进行。先对钢筋进行有关试验，合格后方可使用，使用前进行除锈调直。加工成形的钢筋，应分类堆放，标明型号及使用的部位，并进行保护。钢筋的运输，用平板车从加工场运至施工现场。

钢筋绑扎前，应做好钢筋定位工作，划出钢筋安装位置线，以便校核翻样钢筋的正确性。绑扎形式复杂的结构部件，应事先考虑支模和绑扎的先后顺序。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋绑扎的搭接接头应符合设计要求和施工规范的规定。保护层垫块采用高标号的砂浆制作，宜做成半球状点接触形式，或采用成品塑料垫块，使不致影响砼表面的美观。

（3）砼拌制

根据设计图纸各部位砼的设计标号，通过实验，并经监理工程师批准。砼的拌制严格按照配合比进行计量配料，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2%；骨料为±2%；水、外加剂为±1%。并按有关规定检查控制砼的质量。拌和时间要大于2.5分钟，做到充分拌和。在砼拌和站要经常作坍落度试验，坍落度一定保持在3～5cm之间且无离淅现象，才能运至施工现场。

（4）砼运输

砼出拌和机后，应迅速运至浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌现

象。砼入仓时，应防止离析，自由下落的垂直落距不应大于2m。当砼

料高度超过2.0M时，采用串筒下料，防止砼离析。

（5）砼浇筑

砼浇筑的过程中，应在监理人员的监督下，取样试验。砼应分层浇筑，浇筑应连续，若超过允许间歇时间，应按工作缝处理，两相邻块浇筑间歇时间应不小于72h，分层浇筑中最大厚度应小于振捣器头长度的1.25倍。在浇筑分层的上层砼浇筑前应对下层砼施工缝面进行凿毛或冲水处理。

（6）砼养护

砼浇筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面湿润，养护时间一般为14天。

第九节、确保安全生产的技术组织措施

安全生产目标: 无重大伤亡及重伤、交通、电力机械设备、火灾、爆炸、中毒事故；项目全员轻伤负伤频率控制在1.2‰以下。

一、安全生产管理机构设置

项目经理依法对本工程的安全生产工作全面负责，在现场成立以各级领导为主要负责人的安全领导小组，安全保卫科科长具体负责安全施工和消防保卫工作。

安全生产管理机构图

项目经理

项目总工程师

项目副经理

安全保卫科

安全生产小组成员

各施工班组长

二、 安全生产保证体系

1.安全生产保证体系

⑴在现场成立以各级领导为主要负责人的安全领导小组，具体负责安全施工和消防保卫工作。

⑵在各分项工程施工技术方案中，要有安全技术措施，并成为向各工区交底的重点内容，依据这些措施落实材料、器具、检查人员和检查方法。

⑶安全工作必须做到预测预控，对工程对象预先进行分析，找出安全控制点，有针对性的制定预防措施。

⑷安全工作必须贯彻施工的全过程，从工程开工、施工过程、工程竣工，根据各阶段的施工特点，均要制定相应的、有针对性的安全措施。

⑸安全保证体系框图

安全保证体系框图见下页框图

2、主要安全管理制度

⑴ 安全生产责任制度

从项目经理、工程技术部部长、工区队长到班（组）长和工人按规定逐级建立安全生产责任制。经理部设安全质量监察工程师，工区设专职安全质量检查员，班（组）设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。

⑵ 安全生产教育制度

①对新工人贯彻三级安全教育制度，以师带徒，边教边学。

② 坚持组织每周不少于二小时的安全学习，由安全员定期上安全技术课。

③对特殊工种操作人员进行安全培训，考试合格发给安全合格证后方能上岗操作。

⑶ 安全技术交底制度

经理部和各项目队在编制施工计划方案时，要针对本工程的特点编制安全措施，并在开工前向作业人员进行交底。无安全措施和技术交底时，不能进行施工。

⑷ 安全生产检查制度

经理部在施工生产中实行定期安全检查制，经理部每月一次，工区每半月一次，班组每周一次。检查时单位主管负责人或班组长带队，组织有关人员参加，发现问题认真填写“安全质量检查记录表”，明确改进人、改进日期、监督人等。对重大问题发安全通知书和指令书，并填写《对策表》，将安全问题纳入全面质量管理之中。

⑸ 职工伤亡事故报告处理制度

坚持“三不放过”的原则，项目部各级领导必须亲自组织处理各种不同程度的事故，严禁隐瞒不报。

安全管理体系框图

全  面  安  全  管  理

全 员 管 理

领 导 层

职  工

企 业

领 导

项目部

领  导

作业队

领  导

贯彻安全生产方针，严格执行国家法令、政策，针对事故隐患，提出安全生产规划措施。

发挥各级职能部门的计划、组织、指挥、协调作用。坚持五同时（在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时抓安全工作）

落实各项安全岗位责任制，认真执行安全操作规程强化检查手段。使施工过程处于受控状态。

认真编制各项工程安全技术计划并向负责人进行技术交底，按照责任制，严格施工纪律，以岗定人定责。

严格施工程序，遵守安全操作规程，做到遵章守纪。

实施项目承包安全制度，开工前必须做好施工安全技术措施，对重点部位要进行技术交底，组织工人培训。经合格后上岗操作，对新工人进行三级教育。

布置、检查措施执行情况，发现事故隐患，采取有效措施，对事故必须按照三不放过原则，用法制手段来处理，严格按标准化作业施工。

检查、处理、调查、总结各项工作，提出统计、分析资料做好安全经验总结。

技术人员

工   人

全 过 程 管 理

竣 工 阶 段

施 工 阶 段

开工前准备阶段

⑹ 安全设计制度

针对施工中的安全薄弱环节，必须进行详细的安全设计，预防事故发生。

⑺ 安全操作交接班制度

坚持每日班前安全讲话，实行安全操作挂牌和交接班制度。实行倒班作业人员，应坚持岗位交接班鉴认制度，交接班必须有安全内容。

⑻ 安全操作挂牌制度

实行安全操作挂牌制度，作业现场人员必须挂牌上岗。

⑼ 临时设施安全验收制度

对临时设施制定验收标准，并由安全员检查验收方可投入使用。

⑽ 每周安全活动日制度

本工程规定每周四晚上两小时为安全活动时间，任何其它活动不得挤占。

⑾ 安全生产奖惩制

定期对实现安全生产目标的单位或个人奖励，对于管理不好，发生安全违章或事故的领导和责任人实行惩罚。

3、保证安全生产的主要技术措施

本工程的安全工作重点是施工机械作业、施工用电作业、消防安全等三个方面。

⑴ 施工机械作业

①土方施工机械作业

土方施工要注意配合施工人员的安全，挖土机械作业半径范围内不许站人，土方运输车辆要注意运输安全，在与正式道路的道口要注意来往行人和车辆，避免发生交通事故。土方碾压机械施工必须有专人指挥，无关人员不得进入施工现场。

②混凝土机械

操作人员经过专门的培训、考试合格后方准上岗。机械的固定基础保持水平，操作台垫橡胶绝缘材料。机械运转时，严禁将铁锨、木棍等硬物伸进滚筒内，上料时，料斗下严禁站人。操作人员操作机械时应精力集中。

②动力机械

起重机吊运重物时，重物不得从正在作业的人群上面通过，吊物和吊臂下严禁站人。重物不得在空中停留时间太长，起落速度均匀，不得紧急制动和高速下落。动力机械在交接班时，要检查设备状态的良好性，并相互签字交接。

⑵施工用电作业

工地临时用电一律采用“三相五线制”配线，每个临时配电板（箱）必须全部安装灵敏的漏电保护器。施工现场采用380/220V电压，照明用电为220V，均采用绝缘电缆连接。各工地现场的配电线路架空敷设，架设时线路严禁架设在树木或脚手架上。配电系统设置室内总配电屏和室外分配电箱，实行分级配电。所有配电箱均应标明其名称、用途、编号，并做出分路标记，门上上锁，专人负责，定期检查维修。动力配电箱和照明配电箱分别设置，并设在干燥、通风及常温场所，周围不得堆放任何障碍物。用电设备开关的设置为“一机一闸一保险和漏电保护器”，保证能在任何情况下都可以使用电设备实行单独用电隔离，漏电保护器必须安装在设备负荷线的首端处。

所有配电箱、开关箱、用电器在使用过程中遵循以下操作顺序：

总 配 电 箱

分 配 电 箱

开 关 箱

用 电 器

停电操作顺序：（出现电器故障的紧急情况除外）

用 电 器

开 关 箱

分 配 电 箱

总 配 电 箱

⑶消防安全

购置足够的消防器材，组织义务消防抢险队，培训其掌握消防设备的性能和操作方法，现场设立安全宣传牌和消防宣传牌。氧气瓶、乙炔瓶要定点分开放置，与明火的安全操作距离不小于10米，并避开高压线。在木工间、机械间、油库附近、仓库内禁止吸烟。

第十节、确保工期的技术组织措施

一、 施工总进度的编制原则

施工总进度一般按指令工期或合理工期编制。基本任务包括分析工程所在地区的自然条件、社会经济资源、工程施工特性和可能的施工进度方案。研究确定关键性工程的施工分期和施工程序，协调平衡地安排其它单项工程的施工进度。其编制原则为以下几个方面：

1.认真落实业主对本工程建设工期的计划安排，按招标文件的要求来编制施工总进度计划；

2.充分合理安排准备工作的进度，在主体工程开工前，作好相应的施工准备工作；

3.与施工组织设计和其它各专业设计密切联系，统筹考虑，以关键工程的施工分期和施工工序为主导，处理好各主要施工程序之间以及附属设施之间的相互关系，使先后工序衔接得当，协调安排各单项工程的施工进度，经过必要的方案比较，选择最优方案。

4.尽可能采用先进施工技术和设备，充分发挥机械效率，最大限度地做到连续均衡施工。同时要留有余地，保证工程质量和安全施工，当施工情况发生变化时，要及时迅速地落实施工总进度计划。

二、工期保证措施

为确保在我方承诺的工期内完成本标段施工任务，我们将充分发挥我方各专业工种配套齐全、机械化施工水平高及管理科学现代化的优势，针对本工程特点，在合理布局、统筹安排、突出重点的原则下，建立、健全工期保证体系，高质量、高标准地严格按工期目标的要求全面完成本标段的施工任务。

（一）确保进度的组织上措施

①我方将选派业务精、管理严、能力强的领导干部,组建成精干、高效、有力的现场指挥部,全面行使指挥和组织施工生产的职能,并坚决服从监理、甲方质量监督的检查指导，把各种问题及时地解决在施工现场，确保本标段施工任务的按期完成。

②充分发挥项目经理部的施工组织管理职能，保证功能齐全、一专多能、人员稳定、责任明确。坚持由项目经理按期主持召开工期进度协调会制度，发现问题及时解决，保证工程有序推进，确保总工期。

③强化生产指挥管理，做到令行禁止、奖惩分明，确保劳力、设备的调配、运输渠道畅通，当天的事情当天办完。

④建立生产责任网络体系，各项管理工作、各道施工工序逐级负责、逐级落实、层层有指标、人人有担子，确保总工期兑现。

⑤采取行政、经济手段，包括组织义务劳动者等多种措施；保证有足够数量的高素质施工队伍和机械设备。

（二）确保进度的技术措施

①充分考虑交叉施工，制定合理的技术方案

A认真按本标段各项施工顺序安排施工，区分轻重缓急，在工料机安排上做到保证重点，兼顾一般，做好各项工作顺序衔接，精心安排，正确处理各工序各专业交叉作业。

B工程开工前，组织详细的施工测量，结合现场施工实际，进一步优化施工组织设计，精心安排和协调各工序的作业。对在总体计划中的关键控制工程，施工中要严格组织，确保关键环节的畅通无阻。

C认真编制工程计划，对工程形象进度实行动态管理，不断完善优化，检查执行情况，合理压缩工期。

D向施工人员及管理人员详细交底，包括计划、任务、标准、关键线路、工序搭接配合等，层层分解、落实到作业队和个人。

E按照计划安排，抓关键工序、抓关键线路，向关键线路要工期，在非关键线路挖潜力，同时注意时差利用、工序衔接。

F利用我方的技术和装备优势，向合理的施工方案、先进的施工工艺和施工方法要时间。

G充分调动工程技术人员和广大职工的积极性，发动大家积极提合理化建议，组织QC攻关小组，及时解决技术问题，避免因施工技术问题影响工程施工。

H加强目标管理，将总工期步步分解为阶段、工序工期小目标，层层落实到人，细致安排好阶段、工序施工，抓住主要矛盾和关键环节，努力兑现阶段、工序的予期目标，以小保大，确保总工期大目标的实现。

I保证施工计划的严肃性、管理方法的科学性，本着突出重点、兼顾一般的原则，使整个工程环环相扣、有条不紊，尽力组织均衡生产，不断加快施工节奏。同时推行全过程控制管理，将质量、安全、工期的目标管理与经济承包责任制有机地结合起来。

J抓好安全质量工作，处理好质量、安全与施工进度的关系，在提高工程质量的同时杜绝事故、避免浪费和因为不安全因素影响工期。

②提前做好施工准备，迅速组织施工

A充分发挥我方行动迅速的作风，尽快做好各项施工准备工作，一旦接到开工命令，坚决做到“三快”即进场快、安置快、开工快，充分利用计划工期，按本工程拟定的人员和机械设备，迅速调集进场施工，确保工程的顺利施工。

B完善内部和外部协调工作机制，主动搞好与建设、设计、监量单位和地方政府的关系。积极配合建设单位，及时处理施工中的各种问题，确保工期不受影响。

③合理安排雨天施工，做好季节性施工安排

A搞好调整性方案，使之更趋完善和合理，同时根据当时的气象变化情况，有预见性的调整施工方案，使工程有条不紊地进行。

B要注意当地气候条件的变化，制定雨天施工措施，做好劳力、机具的落实准备工作，确保工程进度不受影响，根据地方气象资料，有预见性地调整各项工程施工顺序。做好施工衔接及预防工作，使工程有序不间断地进行。

④赶工期及应对意外情况的措施

A配足配全性能先进、状况良好的机械设备，在施工过程中，加强检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用零件，落实“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”机械现场保养“十”字作业法，提高机械设备、车辆的完好率和使用率，搞好全线的机械调配，充分发挥机械设备的效能，显示机械化施工威力。

B对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、规范化和和程序化。严格实行和落实责任承包制，确立分岗负责制，使责任和利益挂钩，调动全员积极性，根据项目全过程的网络计划，编制分阶段的月度网络计划，确定阶段工程重点，严格按网络计划组织安排施工。

C建立高效灵活施工调度系统，确保政令畅通，全面掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程出现交叉、施工出现干扰等情况及时协调解决，对可能对施工进度、安全、质量等产生重大影响的关键问题要超前预想、提前研究，及时制订措施加以防范。同时依靠工程调度指挥系统，及时调整工序和调动人、机、材、财有序流动，保证施工过程的连续性和均稳性。

D在施工现场建立后勤供应基地，保障人、财、机的供给，免除后顾之忧，为顺利完成施工任务提供充分的后勤保障。

E加大对协调、配合、联系的力度，千方百计给施工创造条件。我方计划指派专人负责对外联系配合，并赋予他们一定权力，千方百计解决防碍施工和影响工程进度的问题。

（三）确保工期的其他措施：

1、关键节点的工期控制

（1）做好两项工作：组织充足的精干人员投入本工程施工，做好施工队伍的调遣工作；组织动员每个施工人员使之了解本工程的情况及建设的意义，树立工期紧迫感的责任心，激发其投身到该工程建设的自觉性，为本工程建设做出自己应有的贡献。

（2）对生产要素认真进行优化组合，实行动态管理，视进度情况，灵活机动对人员、设备、物资进行调度安排，以满足施工需要，保证施工连续作业，顺利完成施工任务。

（3）抓住两个关键：抓住施工机械设备的关键，保证机械正常运转。尽量利用机械施工作业，保证工程顺利进行；抓住关键项目，合理安排工序先后施工顺序。

2、我单位在劳动力和机械设备的配备方面，已有足够的保证（详见机械设备表及人员表）。成立多个生产、施工队分别配备充足的劳动力和先进的施工设备。所配备的机械设备已考虑了定额+经验数据并留有余地。

3、明确阶段目标，保证节点计划和总体计划的完成

根据网络计划总进度的总工期解剖，各分项工程同步进行，实施中明确各分项工程的目标、任务、突出重点，全方位的抓落实。作业班以工序保证日计划，施工队以日计划保证总计划的完成。项目负责人部除掌握总体计划外，要以计划下达施工。层层包任务落实，责任到班组到个人。

4、加强物资的供应、运输组织、试验和管理

中标后，即派出专职人员与有关厂家预约加工相关事宜和供货日期、运输方式等事宜，抓准抓早抓落实。

成立材料运输供应小组和试验小组，做好材料的使用和存放管理。特别是分类堆放和材质试验工作。报现场监理检验。

5、对任务分配、劳力安排、施工机械和设备实行动态管理我单位除投入足够的机械设备以保施工进度外，将实行动态管理。所需技术工种和施工机械，当某一部位受阻影响进度时，直接由我单位领导调配增援。并采取相应的任务调整和加班加点的措施，以保证工期的完成。

6、加强对该工程的领导和管理，健全施工协调制度

①实施项目负责人负责制，推行方针目标管理。在施工项目管理体制上，采取项目负责人负责制。充分发挥项目负责人的工作能力，充分地向项目负责人授权，使其有权处理施工中出现的问题。制订方针目标，层层分解下达执行。

②健全施工协调制度，保证“条条施工渠道畅通”，如坚持施工班组的完工会制度、项目负责人统一指挥权限、调度交班会、安全质量检查制度等等，这些行之有效的协调制度，继续完善执行。

7、加强工地施工技术管理确保工期

运用网络技术，对整个工程进行系统化、科学化、规范化施工技术管理。严格按照施工工序组织各项工程施工，我单位在历年的施工经历中，已摸索和制定了一套行之有效的管理制度，技术管理是各项施工管理的龙头。所以我单位在本合同承包施工中，将更上一层楼，继续完善措施，调配精干技术干部上线管理。

①施工准备阶段。以组织现场调查为核心，做好各项开工前的技术准备工作。认真核对设计。以项目工程师和总工程师为首，组织各专业技术人员，熟悉设计图纸，核对设计图纸，对设计图纸和数量计算、说明等全面阅读。核对图纸之间有无矛盾，错漏。现场核对设计与现场是否相同。组织有关人员编制好实施性施工组织设计。其内容包括现场组织总平面布置图、施工方案、工程进度计划、资源供应计划、技术组织措施等。并及时送监理师审批后实施。

做好施工技术交底和岗前培训。做到施工人员明确目标、任务、要求，全民参与管理、全过程管理、全面管理。

②施工阶段：以指导施工和技术攻关为核心，及时协调处理解决施工中出现的施工技术问题。

加强与监理工程师、业主和设计部门的联系，听取他们对施工的意见和要求；

督促检查有关人员及时做好原始记录的记载和整理；

及时办理变更设计，指导施工人员按设计施工，按规范施工，制止违章作业，严格掌握施工顺序。

③竣工阶段；以抓好收尾编好竣工文件为核心。配合监理工程师及业主初验和办理验收决算工作。

④承诺若由于我单位施工原因造成的不能按时完工，按业主制定的处罚条例进行处罚。

8、如何保证各重大节日正常施工是本工程重点。

(1)思想动员对策：节假日期间，作好全体员工的思想动员工作，项目经理及项目部人员带头作好表率作用，确保节假日期间不停工、不减速。考虑到一些工人、管理人员长年在外，对在节假日期间确因难以克服困难无法参加一线施工所造成的劳动力减员，要提前作好摸底排队工作，具体落实到人，以便心中有数，尽早计划安排，

协调好劳动力，千方百计保证该工程进度计划，达到不减员、不减速。

(2)经济对策：节假日施工期间，按国家规定加班工资发放办法发放工资，对作出突出贡献的，我单位将给予重奖。

(3)后勤对策：节假日期间，后勤人员作好各项后勤工作，改善伙食，必须确保员工生活和娱乐，给职工一种“家”的温馨，充分调动员工工作积极性。

第十一节、确保文明施工的技术组织措施

一、文明工地措施

（一）施工现场管理

1、成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报驻地监理工程师批准后实施。

2、开工前做详细的实施性施工组织计划，绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图。

3、各种规章制度及总体平面布置图、施工网络图、施工进度图等张挂上墙，各种图标注规范、醒目。

4、主要规章制度包括：质量控制制度、施工安全制度、岗位职责、现场管理制度、职工管理制度等。

5、开展文明施工，现场管理有序，现场布置统一规划，施工区材料堆放整齐，场地平整，道路、排水畅通。

6、各类公告牌、标志、标识牌内容齐全，式样规范，位置醒目。

（1）在标段的起讫点树立门架，大型标识牌，标明承建单位的名称及施工桩号。

（2）项目部驻地设置标明工程名称、工程规范、建设单位、现场负责人、设计单位、设计代表、质量监督单位、监理单位、总监理工程师（或总监代表）、标段监理负责人（高级驻地监理）、旁站监理、施工单位名称、项目经理、总工程师、安质部部长、测量负责人、试验负责人等内容的公告牌。

（3）每个关键工程、重要部位及重要构造物施工地点设置醒目标牌，标明工点名称、工程简介、施工负责人、旁站监理、技术负责人、质检负责人、测量负责人、试验负责人等内容的公告牌。

（4）水泥混凝土搅拌站设置标有混凝土理论配合比、施工配合比、每盘混凝土各材料用量、外加剂名称及用量、坍落度等内容。

（5）各种物资材料按ISO9001:2000标识正确醒目。标识内容包括：材料名称、规格型号、产地、有无合格证、自检是否合格等。

（6）工地上除设置施工公告牌外，还设置一些指路标志、减速标志、危险标志、安全标志等。

（7）现场施工人员必须佩带安全帽、上岗证件，证件应附照片并写姓名、单位、岗位等内容。

（8）施工现场挂宣传标志，形成良好的文明施工气氛。

7、对拌合站以及堆料场场内地面进行硬化。现场材料分隔堆放，防止各种材料相互混淆。对水泥、钢材、木材等材料设置防雨设施和隔潮设施。

8、施工现场内道路平整、排水畅通，生产和生活污水进行污水处理后循环利用或排放。

9、施工生产过程中的建筑垃圾清运到指定地点，保证施工现场整齐、干净、卫生。

10、严格按照公安、消防部门的要求设置防火措施，定期对灭火器等防火设施进行检查，保证防火设施的使用性能。

11、施工便道派专人进行养护，保证晴雨天畅通，经常打扫、洒水，防止尘土飞扬，保证不影响当地群众正常生活、生产活动。

12、车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超载。

13、合理安排施工作业，在靠近居民的施工地段，夜间不安排噪音大的机械施工。

（二）办公、生活设施

1、办公室干净、卫生、整齐。职工宿舍做到通风、明亮、保温、隔热，地面用砖铺或水泥砂浆铺面，宿舍内物品摆放整齐。

2、职工食堂干净、卫生，锅台、锅灶用瓷砖或马赛克贴面，食堂工作人员必须经过健康检查，有健康合格证，穿戴工作服、帽，食物容器上有生熟标记，餐具经过严格消毒，设置防蝇、防鼠措施。

3、厕所设专人管理，生活垃圾及时处理。

4、工地设立职工浴室和诊所。

5、工地设立娱乐室、图书室、篮球场等文体活动场所。

（三）建设工地具有良好的文化氛围

1、经常性对职工进行文化素质教育，经常性开展健康向上的文体活动，增强职工的文明意识。

2、工地设立阅报栏和宣传栏，大力宣传社会主义精神文明建设。

3、广泛开展技术比武和劳动竞赛活动，开办职工业余学校，使职工的技术素质全面提高，增强以职业思想、职业责任、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德。

4、增强学技术、学文化的气氛，遵守国家法律，尊重当地民俗，遵守地方法规。自觉维护施工现场的社区治安，杜绝打架斗殴、酗酒、赌博等不文明行为。

5、处理好与当地群众的关系，积极开展多种形式的便民、爱民活动，搞好与驻地政府、群众的关系，积极参与当地精神文明建设，创造宽松良好的施工外部环境。

二、 环境保护措施

严格遵守国家和地区颁发的有关环境保护的法令、法规，在合同规定的施工活动界限之外的植物、树木，必须尽力维持原状。不将有害物质（如燃料、油料、化学品、酸类等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃碴等）随意弃放污染土地、河流，防止施工时工程周围生态环境的破坏及对大气、江河水的污染，按国家水利部要求文明施工。

（一）建立健全环境保护体系

成立以项目部经理任组长的环境保护小组，配备一定量的环保设施和两名专门技术人员，日常认真学习环保知识，切实搞好环保工作。

（二）植被、土地及地下水资源保护措施

1、根据施工地段地形条件和水文特征，坚决按《水土保持法》的规定，合理设置施工营地、材料场、预制厂、机械保养场、临时工棚、施工便道等，一定做好水土保持防护工作，不强行改变地表经流方向或改沟、改河、不随意切割植被，人为扩大活动范围造成水土的流失。

2、合理使用土地，临时用地尽量少用或不占用耕地，用完之后按规定要求进行复耕或绿化处理，永久用地范围内的裸露地表用植被进行覆盖，并保证其成活率

3、结合当地地质及自然情况，弃土场按设计要求施做挡墙防护，防止水土流失，确保弃土场土体的稳定。

4、结合雨季施工措施，把临时防排水系统与永久排水设施相结合，在河道中施工的临时设施待工程完工后，进行彻底清理，恢复原貌，防止侵占河道，压缩过水断面。并及早施做防护工程和裸露地表的植被覆盖，防止水土流失侵占农田或堵塞河道。

5、对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，在合同施工期内严禁偷猎和随意砍伐树木。

6、保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木和其他经济植物时，应事先争得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。

7、营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

8、对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要按当地环保部门同意的措施处理后运至监理工程师指定的地点进行掩埋，防止对动、植物造成伤害。

（三）水环境保护措施

1、靠近生活水源的施工，用沟壕或坝坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。

2、施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得直接排入农田、河流和坝坡。

3、施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不得超标排放。

4、生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。

5、在农田区施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠、水管等，保证排灌系统的完整性。

（四）大气环境的保护

1、在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。

2、在运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

3、配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

4、对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

（五）降低噪音措施

1、对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强保养，降低噪音。

2、机械车辆途径居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

3、在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

4、合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。

5、适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

6、对钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等场地选择时，应尽量远离居民区。

（六）完工后场地清理及恢复平整的环保措施

1、工程完工后对临时用地内所有建筑、生活垃圾应进行清理，垃圾运至指定位置处理，场地清理平整合格后，将其恢复原状。

2、施工完工后请当地政府有关部门进行环保验收，取得地方政府的认可，并从当地政府取得环保措施得到实施的证明材料，确保不留环保后患。

（七）弃土场、取土坑环境保护措施

1、弃土堆应本着少占耕地的原则，按设计位置进行弃土；

2、在设计指定的弃土位置弃土前，必须先行按设计施做防护和防排水设施；

3、弃土堆放时应整齐、美观、稳定，并有较规则的形状且不得对周围的建筑物或其他设施产生干扰和损坏，同时远离行车的视线范围。

4、当弃碴完成后，应按设计要求进行复耕，达到业主和监理工程师要求为止。

5、取土场取土应按规划几何形状挖掘；取土时不得影响周围建筑物，构筑物。

6、取土场应按自然坡度放坡取土，防止土体滑坡、坍塌。

7、取土完毕后，应对裸露的地表植草进行绿化，防止水土流失。

（八） 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

1、调查分析首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。

（1）从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

（2）从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一样洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。

（3）如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

2、保护措施

（1）详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。（2）工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。

（3）施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。

（4）落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。

3、地下管线及地上地下设施的加固措施

基坑或土方施工前向业主及有关部门索要有关资料，尽可能多地了解地下设施管线分布情况，查清地下有无管线及管线位置、埋深、用途等。需改道的应报请有关部门改道。不能改道而又在施工影响范围内的管线，须采取加固和保护措施，以确保管线安全。

在敷设有地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工时应采取措施，以防止破坏管线造成严重事故。施工时尽量避开或尽量将其移走，无法避免的施工时安排专人监控，禁止施工机械直接触碰，并及时采取措施加固或防护。

对地上架空线路等设施，采取设置警戒标志或搭设防护棚防护。

土方开挖应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取保护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报告当地有关部门处理后方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地质部门设置的长期观测点等，应加以保护。

第十二节、施工总进度表或施工网络图

编制依据：根据总工期的要求、施工现场资料和施工工艺要求、现有设备状况及特点、国家和水利部及现行规范、我单位以往类似工程施工经验等。

根据工程的实地考察和工程施工工期要求等情况，我们计划各工程队伍同时进行施工，全面开展施工内容。计划于监理下达开工令后第一天开始，历时60日历天，完成本工程，符合招标文件要求。

整个工程的施工安排如下：

| 序号 | 施工工序 | 开工日期 | 历时天数 | 竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备、测量放线 | 第1天 | 3 | 第3天 |  |
| 2 | 一支渠工程施工队 | 第4天 | 50 | 第53天 |  |
| 3 | 农渠工程施工队 | 第4天 | 40 | 第43天 |  |
| 4 | 农门工程施工队 | 第31天 | 20 | 第50天 |  |
| 5 | 农桥工程施工队 | 第24天 | 35 | 第58天 |  |
| 6 | 竣工扫尾，场地清理 | 第58天 | 3 | 第60天 |  |

计划开、竣工日期和施工进度网络图见后附

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划表

第十三节、确保报价完成工程建设的技术与管理措施

一、确保报价完成工程建设的技术措施。

1、工地备有2台120KW发电设备，不会因停电而影响生产。

2、遇到特殊情况，局部无法施工时，及时调整施工方案科学选择可施工部位连续施工。

3、每日生产例会中布置后续施工进度要求。

4、每日施工员向施工人员进行交底，讲明操作要求，确保操作正确，不因操作失误人为造成停工。

5、专人负责协调各个施工单位间及其他方面发生的问题，尽量保证工程施工不间断。

6、合理安排雨季施工，配足雨后排水设备，争取将因雨对工程的影响降到最低点。

7、在工程款暂不到位时，能设法多方筹措资金，确保工程连续施工。

8、制定节假日连续施工措施。

该工程在施工期间跨越节假日.我项目部拟采用以下措施保障在此期间正常施工。

（1）我公司常年承担大型施工任务，有稳定的施工队伍。

(2)此期间能按要求正常施工的民工队，我公司在今后工程施工中优选优用。

(3)民工队伍制定有农忙季节帮助措施，即使民工不返乡，也有民工队伍负责人派人料理农忙事宜，解决其后顾之忧，能够在工地安心生产。

(4)力争让民工在此期间不返乡减少返乡，对不返乡民工按国家规定加发工资补贴。

(5)我公司有稳定可靠的工程抢险队伍，需要时可安排。

(6)严格按照预算书中的各项预算，特别是各种材料的采购要核算价格，在材料的规格、质量、数量同等条件下，选择报价较低的信誉度高的分供方供应材料，并与之签订供货合同，约束双方的行为，保证使各种材料保质保量的进入工地。

(7)加强对看管和保护，把损耗降到最低。

二、确保报价完成工程建设的管理措施

1、具有相对完善、运行可靠的施工项目管理制度。

2、具有较雄厚的施工技术力量和丰富的施工组织经验.施工组织科学合理。

3、具有稳定的施工队伍，施工经验丰富，训练有素。

4、具有较多大型施工机械，机械化施工程度高。

5、具有多方案筹措资金的能力。

6、我公司专款专用，派有经验的技术人员精心管理，达到市级标准化文明工地.

三、服务维护保证措施

1、系统验收后，本公司为用户免费培训操作员若干名，保证系统处于良好的工作状态。

2、工程保修期为二年（自验收通过之日起24个月），在保修期内，设备如有损坏（非人为造成），本公司负责免费更换；若人为损坏，用户则应按合同清单承担费用，由本公司提供设备。

3、在保修期内，每次服务均记录在案，以便用户和公司内部监督。

4、本公司配置专门维修人员，接到保修电话，即在8小时内赶到现场解决问题或提出相关解决方案。

5、服务宗旨：信誉第一、客户至上、竭诚服务。

第十四节、施工总平面布置图

一、施工总布置原则

根据招标文件、图纸要求，结合现场勘察情况，本着有利施工，便于管理，安全生产，方便生活以及合理节约的原则，考虑工程施工项目多等特点，进行施工总体布置。临时设施布置的原则是以最少的临时设施投资，满足施工管理的各项要求。

1、项目部布置

项目部布置在水库大坝右岸，以便于全局调控和用水用电的方便。项目部包括生活区，细分为仓库、伙房、宿舍、办公室、设备停放处、电力供应设施等配套设施。

2、施工便道

本项目工作施工便道从项目部连接至施工区，道路不通的地方采用挖掘机配合铲车打通便道，路面采用泥结碎石，宽度为4m，以免施工高峰期因便道问题而延误工期。进入水库道路利用原有上坝道路，并对其进行维护，以保证以后正常施工。

项目部布置图

砂石场

厕所

办公室

值班室

食堂

宿舍

宿舍

发电间

医疗室

试验室

拌

和

站

设备停放处

材料储备库

停车场

配电间

宿舍

消防中心

加工车间

工棚

乡镇公路

工棚

宿舍

乡镇公路

水泥库

值班室

附表五：施工总平面图