| 绿色建筑工程验收表 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  | 层数 |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证编号 |  |  |  |  |  |  | 施工图审查合格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑工程内容验收结果 |  |  |  |  |  |  | 绿色建筑工程施工管理验收结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地基与基础 主体结构 |  |  |  |  |  | 装饰装修与 机电安装 |
| 控制项 |  |  |  |  |  |  | 基本条件 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 建筑 |  |  | 验收 项，符合 项 |  |  | 控制项 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 结构 |  |  | 验收 项，符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  | 验收 项，符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通 |  |  | 验收 项，符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气 |  |  | 验收 项，符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高与创新验收项 |  |  |  | 符合 项 |  |  | 提高与创新验收项 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 得分Q1 |  |  |  |  |  |  | 得分Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | 依据《甘肃省住房和城乡建设厅关于印发<甘肃省绿色建筑工程验收表格》（试行）>的通知（甘建科[2016]361号），邀请相关专家，对 （项目名称）进行绿色建筑工程验收，经查验，本项目控制项内容、施工管理基本条件全部符合要求，绿色建筑工程验收综合得分 分， （通过/不通过）验收。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 及负责人 （签章） |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 专家签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设行政 主管部门 （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绿色建筑工程内容验收表

| 工程名称 |  |  | 验收日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 序号 | 内容 | 设计 | 竣工 | 备注 |
| 建筑 | ※ | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件 |  |  |  |
|  | ※ | 建筑设计符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 |  |  |  |
|  | ※ | 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求 |  |  |  |
|  | ※ | 不采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品 |  |  |  |
|  | 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 |  |  |  |
|  | 2 | 场地内合理设置绿化用地，且绿地率不低于30% |  |  |  |
|  | 3 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系 |  |  |  |
|  | 4 | 场地周边有便利的公共设施服务 |  |  |  |
|  | 5 | 场地内人行道采用无障碍设计 |  |  |  |
|  | 6 | 合理设置停车场所 |  |  |  |
|  | 7 | 合理开发利用地下空间 |  |  |  |
|  | 8 | 建设设计避免产生光污染 |  |  |  |
| 建筑 | 9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果 - 居住建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬冷地区达到8%，在严寒、寒冷地区达到5%，或设有明卫； - 公共建筑：根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例不低于60% |  |  |  |
|  | 10 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5% |  |  |  |
|  | 11 | 外窗可开启面积比例达到30% |  |  |  |
|  | 12 | 采取可调节遮阳措施，外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例不低于25% |  |  |  |
|  | 13 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野： - 居住建筑：其与相邻建筑的直接间距超过18m； - 公共建筑：其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰 |  |  |  |
|  | 14 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB5003的要求 - 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到1/6； - 公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例不低于60% |  |  |  |
|  | 15 | 建筑主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  |  |  |
|  | 16 | 建筑内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% |  |  |  |
|  | 17 | 建筑地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例不低于10% |  |  |  |
|  | 18 | 土建工程与装修工程一体化设计、施工 |  |  |  |

| 建筑 | 19 | 采用可再利用材料和可再循环材料 - 住宅建筑：可再利用材料和可再循环材料用量比例达到6% - 公共建筑：可再利用材料和可再循环材料用量比例达10% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料占同类建材的用量比例达到30% |  |  |  |
|  | 21 | 合理采用清水混凝土 |  |  |  |
|  | 22 | 合理采用耐久性好，易维护的外立面材料 |  |  |  |
|  | 23 | 合理采用耐久性好，易维护的室内装饰装修材料 |  |  |  |
|  | 24 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）的比例不小于于30% |  |  |  |
|  | 25 | 采用建筑节能其他有效措施（“备注”需注明措施内容或相关参数） |  |  |  |
| 结构 | 26 | 建筑内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% |  |  |  |
|  | 27 | 建筑地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例不低于10% |  |  |  |
|  | 28 | 土建工程与装修工程一体化设计、施工 |  |  |  |
|  | 29 | 混凝土结构采用40Mpa级级以上的钢筋占受力普通钢筋的比例不小于75% |  |  |  |
|  | 30 | 混凝土结构采用C50及以上混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不低于50% |  |  |  |
|  | 31 | 钢结构采用Q345及以上高强刚才用量占钢材总量的比例不低于50% |  |  |  |
|  | 32 | 采用高耐久性建筑结构材料 |  |  |  |
|  | 33 | 采用节材其他有效措施（“备注”需注明措施内容或相关参数） |  |  |  |

| 给排水 |  | ※ | 采用用水效率等级达到3级及以上节水器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 34 | 按使用用途设置用水计量装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 给水系统用水点压力不大于0.3Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 空调设备或系统采用节水冷却技术 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 采用同层排水或其他降低排水噪声的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 设置雨水利用基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 设置非传统水源利用设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 采用其他节水技术或措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  | ※ | 不采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 有降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 有降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 设置排风能量回收系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 采用蓄冷蓄热系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  | 47 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 利用可再生能源供暖或提供生活热水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 供暖空调系统末端现场可独立调节，供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例不低于70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 采用暖通节能其他有效措施（“备注”需注明措施内容或相关参数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | ※ | 冷热源、输配系统或照明等设置独立分项计量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 合理选用变压器、且三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的节能评价值要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 选用的水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 合理选用电梯或自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 走廊、楼梯间、门厅，大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 公共区域照明系统采取定时、感应等节能控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置二氧化碳浓度监控系统，实现数据采集、分析、并与通风系统联动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 利用可再生能源发电比例比低于2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 采用电气节能其他有效措施（“备注”需注明措施内容或相关参数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 提 高 与 创 新 验 收 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采用分布式热电冷联供技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用钢结构、木结构，或者预制构件用量比例不小于60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限制的70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应用建筑信息模型（BIM）技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设计图纸中未说明，施工中有体现的有关绿色建筑技术措施 （“备注”需注明技术措施内容或相关参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1项目实施的内容打√，未实施的内容打×，不符合本项目内容验收的打-，不符合本项目内容验收的条款应说明具体理由；

2“提高于创新验收项目”设计和施工均不做硬性要求，若满足某一项，则按照满足评分项的两项进行分值计算；

3“备注”主要写明本项验收依据或重要参数。

绿色建筑工程施工管理验收表

表1   施工管理验收基本条件

| 工程名称 |  |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 验收记录 | 备注 |  |  |
| 1 | 是否建立绿色建筑项目施工管理体系和制度，并签订目标责任书 |  |  |  |  |
| 2 | 是否制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施 |  |  |  |  |
| 3 | 是否制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施 |  |  |  |  |
| 4 | 是否设计文件中的绿色建筑重点内容进行专项交底 |  |  |  |  |
| 5 | 安全措施及文明施工是否符合相关要求 |  |  |  |  |

表2   施工管理验收记录——地基与基础、主体工程

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  |  | 验收记录 |  |  |  |
| ※ | 没有降低绿色建筑相关指标的重大设计变更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有有效的降尘、降噪措施好记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制定施工节能和用能方案，并有相关监测和能耗记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制定施工节水和用水方案，并有相关监测和水耗记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用本地生产的建筑材料 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现浇混凝土采用预拌混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预拌混凝土的损耗小于1.5% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采用预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预拌砂浆损耗小于5% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋采用工厂化加工 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 采用工具式定型模板和相应的支撑体系 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 施工现场合理使用废弃场地 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工临时建筑充分利用尚可使用的旧建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 施工日志中有绿色建筑设计内容实施情况的记录 |  |  |  |  |  |  |
| 符合项数统计 |  |  | 验收 项， 符合 项 |  |  |  |  |

注：1符合项打“√”，不符合项打“×”，不适合本项目验收的条款打“-”，不适合本项目验收的条款需说明具体理由。

2“备注”主要写明本项验收依据或重要参数

表3   施工管理验收记录——装饰装修与机电安装工程

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  |  | 验收记录 |  |  |  |
| ※ | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定 |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 没有降低绿色建筑相关指标的重大设计变更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有有效的降尘、降噪措施和记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制定施工节能和用能方案，并有相关监测和能耗记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制定施工节水和用水方案，并有相关监测和水耗记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用本地生产的建筑材料 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 采用预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预拌砂浆损耗小于5% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工现场合理使用废弃场地 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工临时建筑充分利用尚可使用的旧建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工日志中有绿色建筑设计内容实施情况的记录 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 对有节能、环保要求的装饰装修材料进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对有节能、环保要求的设备进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 机电系统综合调试和联合试运转符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 符合项数统计 |  |  | 验收 项， 符合 项 |  |  |  |  |

注：1符合项打“√”，不符合项打“×”，不适合本项目验收的条款打“-”，不适合本项目验收的条款需说明具体理由。

2“备注”主要写明本项验收依据或重要参数